**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SU AGUA POTABLE**

Este es un aviso muy importante sobre su agua potable.

**En el agua de [System] hay Niveles de Manganeso que Exceden los** **Niveles** **Máximos para Contaminantes Secundarios y los del Aviso de Salud de por vida de la EPA1**

Nuestro sistema de agua recientemente violó Niveles Máximos para Contaminantes (MCLs) Secundarios. Un estándar secundario afecta el color y sabor del agua que los clientes reciben. Como cliente nuestro, usted tiene derecho de saber qué debería hacer, lo que pasó, y qué estamos haciendo para corregir ésta situación.

Rutinariamente monitoreamos para detectar contaminantes en el agua potable. Los análisis de muestras del agua que recibimos el [date] indicaron un nivel de manganeso de [level and units]. Esto excede excede 0.3 mg/l (los niveles del aviso de salud de por vida de la EPA**1** y también excede 0.05 miligramos por litro (mg/L) - los niveles máximos para contaminantes (MCLs) Secundarios.

**¿Qué debe hacer?**

* Los bebés menores de 6 meses podrían experimentar *efectos neurológicos si son expuestos continuamente al manganeso en exceso de 0.3 mg/L*. La Junta Estatal del Agua ampliamente recomienda usar una fuente de agua alterna para preparar comida, específicamente fórmula y jugo de bebés.
* **Todos los demás consumidores no necesitan usar un abastecimiento de agua alterno (ej. agua embotellada).**
* Esto no es una emergencia (si la hubiese sido, le habríamos avisado de inmediato). No obstante, *algunas personas que a lo largo de muchos años beben agua con manganeso en exceso de 0.3 mg/L, pueden experimentar efectos neurológicos. 0.3 mg/L es el nivel establecido por el Aviso de Salud de por vida de la EPA1.*
* Si tiene otros problemas de salud por el consumo de esta agua, usted debería consultar a su médico.

**¿Qué sucedió? ¿Qué se está haciendo al respecto?**

[Describe corrective action]. Anticipamos resolver el problema dentro de [estimated time frame].

Para más información, por favor contacte a [name of contact] al [phone number] o [mailing address].

*De esta información a las demás personas que beben esta agua, especialmente las que no recibieron este aviso directamente (ej. personas en apartamentos, asilos de ancianos, escuelas y negocios). Pueden hacer esto poniendo este anuncio en un lugar público o distribuyendo copias en persona o por correo.*

**Requisitos de Notificación Secundaria**

Si en el agua se detecta *manganeso en exceso de 0.3 mg/L (el nivel estableció por el Aviso de Salud de por vida de la EPA1):*

Al recibir la notificación de alguien que opere un sistema de agua público, la siguiente notificación se debe dar dentro de 10 días conforme a la Sección 116450(g) del Código de Salud y Seguridad:

* ESCUELAS: Deben notificar a los empleados de la escuela, estudiantes, y a los padres (si los estudiantes son menores).
* DUEÑOS O GERENTES DE PROPIEDAD PARA ALQUILER RESIDENCIAL (incluyendo asilos e instituciones de cuidado): Deben notificar a sus inquilinos.
* DUEÑOS DE PROPIEDAD DE NEGOCIOS, GERENTES, U OPERADORES: Deben notificar a los empleados de los negocios situados en la propiedad.

Este aviso es enviado por [system name].

Núm. de Identificación del Sistema Estatal de Agua: [Insert water system number].

Fecha de distribución: [Insert date the notice is distributed].